Приложение № 1

к постановлению Администрации

Краснодолинского сельсовета

Советского района

от «13» января 2026 г. № 3

Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2026 году.

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах | Балансовая стоимость объекта, руб. по состоянию на 01.01.2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборная скважина б/н | глубина – 70 м., 2002 г/в в экспл., к.н. 46:21:070907:15 | с. Красная Долина | собственность, №46-46-22/001/2014-932, 24.07.2014 г. | 207534,00 |
| 2. | Наружная сеть водопровода | протяженность – 7200 м., 2014 г/в в экспл., материал – пластик, диаметр – 110 мм., способ прокладки – подземный, к.н. 46:21:000000:655 | с. Красная Долина | собственность, №46:21:000000:655-46/022/2018-1, 05.06.2018 г. | 14282429,00 |
| 3. | Водозаборная скважина № 5956 | общая глубина – 65 м., диаметр трубы – 219 мм., 1974 г/в в экспл., к.н. 46:21:070804:13 | с. Красная Долина | собственность, №46-46-22/001/2014-933, 24.07.2014 г. | 51478,00 |
| 4. | Водопроводная сеть | 1974 г/в в экспл., материал – асбестоцемент, диаметр – 100 мм, способ прокладки – подземный протяженность – 2119 м., к.н. 46:21:000000:469 | с. Красная Долина | собственность, №46-46/022-46/022/002/2016-67/1, 31.10.2016 г. | 263312,00 |
| 5. | Водозаборная скважина № 3649 | общая глубина – 60 м., диаметр трубы – 219 мм., 1970 г/в в экспл., к.н. 46:21:070904:70 | поселок имени Пушкина | собственность, №46-46-22/001/2014-931, 24.07.2014 г. | 56778,00 |
| 6. | Водопроводная сеть | 1970 г/в в экспл., материал – асбестоцемент, диаметр – 100 мм., способ прокладки – подземный, протяженность – 2651 м., к.н. 46:21:000000:483 | поселок имени Пушкина | собственность, №46-46/022-46/022/002/2016-65/1, 31.10.2016 г. | 1,00 |
| 7. | Водозаборная скважина № 1105 | общая глубина – 160 м., 2022 г/в в экспл., к.н. 46:21:070902:136 | п. Соколовка | собственность, 46:21:070902:136-46/036/2023-1, 18.04.2023 г. | 162015,00 |
| 8. | Водонапорная башня | объем – 25 м3, высота – 15,0 м., 2022 г/в в экспл., к.н. 46:21:070902:135 | п. Соколовка | собственность, 46:21:070902:135-46/036/2023-1, 18.04.2023 г. | 82860,00 |
| 9. | Водонапорная башня | объем – 25 м3, высота – 15,0 м., 2022 г/в в эксплуатацию, к.н. 46:21:070902:137 | п. Соколовка | собственность, 46:21:070902:137-46/036/2023-1, 19.04.2023 г. | 95380,00 |
| 10. | Водопроводная сеть | 2022 г/в в экспл., материал – полиэтилен диаметр – 110 мм, способ прокладки – подземный, протяженность – 3233 м., к.н. 46:21:000000:1042 | п. Соколовка | собственность, 46:21:000000:1042-46/036/2023-1, 18.04.2023 г. | 9109074,65 |
| 11. | Водозаборная скважина № 7577 | общая глубина 67 м., диаметр трубы 219 мм., 1980 г/в в экспл., к.н. 46:21:070803:17 | д. Арцибашевка | собственность, №46-46-22/001/2014-928, 24.07.2014 г. | 13326,00 |
| 12. | Водопроводная сеть | 2017 г/в в экспл., материал – пластик, диаметр – 110 мм, способ прокладки – подземный, протяженность – 1786 м., к.н. 46:21:000000:599 | д. Арцибашевка | собственность, №46:21:000000:599-46/022/2018-1, 26.04.2018 г. | 7329506,00 |
| 13. | Водозаборная скважина № 8583 | 1985 г/в в экспл., общая глубина – 50 м., диаметр трубы – 168 мм., к.н. 46:21:150501:165 | д. Заречье | собственность, №46-46-22/001/2014-890, 17.07.2014 г. | 21064,00 |
| 14. | Водопроводная сеть | 1985 г/в в экспл., материал – асбестоцемент, диаметр – 100 мм, способ прокладки – подземный, протяженность – 2544 м., к.н. 46:21:000000:472 | д. Заречье | собственность, №46-46/022-46/022/002/2016-64/1, 31.10.2016 г. | 2645925,00 |
| Незарегистрированное имущество |  |  |  |  |  |
| 15. | Водонапорная башня | объем – 25 м3, высота – 18,0 м., диаметр трубы 219/168, 2002 г/в в экспл. | с. Красная Долина | Акт приемки-передачи объекта социальной (инженерной) инфраструктуры сельскохозяйственной организации в муниципальную собственность от 15.08.2007 г. (Приложения к Приложению №1 КС); Выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области на 01.01.2026 г. (Приложения к Приложению №1 КС). Ссылка на портал Федресур: https://fedresurs.ru/sfactmessages/0aa3160f-043b-4248-9332-f06049a1a28c (сообщение № 09940502 от 21.10.2021 г.) | 1,00 |
| 16. | Водонапорная башня | объем – 10 м3, высота – 10,0 м., 1974 г/в в экспл. | с. Красная Долина | Акт приемки-передачи объекта социальной (инженерной) инфраструктуры сельскохозяйственной организации в муниципальную собственность от 15.08.2007 г. (Приложения к Приложению №1 КС); Выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области на 01.01.2026 г. (Приложения к Приложению №1 КС). Ссылка на портал Федресур: https://fedresurs.ru/sfactmessages/0aa3160f-043b-4248-9332-f06049a1a28c (сообщение № 09940502 от 21.10.2021 г.) | 1,00 |
| 17. | Водонапорная башня | объем – 10 м3, высота – 10,0 м., 1970 г/в в экспл. | поселок имени Пушкина | Акт приемки-передачи объекта социальной (инженерной) инфраструктуры сельскохозяйственной организации в муниципальную собственность от 15.08.2007 г. (Приложения к Приложению №1 КС); Выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области на 01.01.2026 г. (Приложения к Приложению №1 КС). Ссылка на портал Федресур: https://fedresurs.ru/sfactmessages/0aa3160f-043b-4248-9332-f06049a1a28c (сообщение № 09940502 от 21.10.2021 г.) | 1,00 |
| 18. | Водонапорная башня | 1980 г/в в экспл., объем – 10 м3, высота – 10,0 м. | д. Арцибашевка | Акт приемки-передачи объекта социальной (инженерной) инфраструктуры сельскохозяйственной организации в муниципальную собственность от 15.08.2007 г. (Приложения к Приложению №1 КС); Выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области на 01.01.2026 г. (Приложения к Приложению №1 КС). Ссылка на портал Федресур: https://fedresurs.ru/sfactmessages/0aa3160f-043b-4248-9332-f06049a1a28c (сообщение № 09940502 от 21.10.2021 г.) | 1,00 |
| 19. | Водонапорная башня | 1985 г/в в экспл., объем – 10 м3, высота – 10,0 м. | д. Заречье | Акт приемки-передачи объекта социальной (инженерной) инфраструктуры сельскохозяйственной организации в муниципальную собственность от 15.08.2007 г. (Приложения к Приложению №1 КС); Выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области на 01.01.2026 г. (Приложения к Приложению №1 КС). Ссылка на портал Федресур: https://fedresurs.ru/sfactmessages/0aa3160f-043b-4248-9332-f06049a1a28c (сообщение № 09940502 от 21.10.2021 г.) | 1,00 |